План работ

и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, планируемых в 2025 году по адресу: Хабаровский край, Хабаровск,  ул.
Лазо, дом № 47б.

| Наименование | План |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Влажное подметание полов коридоров, лестниц, межэтажных и лестничных площадок | ежедневно |  |
| 2. Очистка приямков, уборка площадок перед подъездами | 1 раз в неделю |  |
| 3. Мытье полов коридоров, лестниц, межэтажных и лестничных площадок | 1 раз в месяц |  |
| 4. Влажная уборка лифтовых кабин, влажная протирка дверей лифтов | 1 раз в месяц |  |
| 5. Обметание пыли с потолка перед началом и по окончании отопительного сезона | 2 раза в год |  |
| 6. Мытье окон перед началом и по окончании отопительного сезона | 2 раза в год |  |
| 7. Влажная протирка стен и радиаторов отопления перед началом и по окончании отопительного сезона | 2 раза в год |  |
| 8. Влажная протирка дверей, перил, почтовых ящиков, окон и подоконников | 4 раза в год |  |
| 9. Влажная протирка плафонов светильников, шкафов для электрооборудования и слаботочных устройств | 4 раза в год |  |
| 10. Проведение дератизации подвалов, чердаков, технических подпольев, элеваторных | 1 раз в месяц |  |
| 11. Проведение дезинсекции подвалов, чердаков, технических подпольев, элеваторных в летний период | 1 раз в месяц |  |
| 12. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | постоянно |  |
| 13. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раз в неделю |  |
| 1. Подметание тротуаров, проездов и площадок при отсутствии осадков: - в летний период с уборкой мусора - в зимний период со сдвижкой снега | ежедневно 2 раза в неделю |  |
| 2. Уборка мусора с газона, очистка урн и их промывка | ежедневно |  |
| 3. Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |
| 4. Вывоз мусора | ежедневно |  |
| 5. Стрижка (покос) газонов, подрезка деревьев и кустов в летний период | не реже 1 раза в месяц |  |
| 6. Сгребание и вывоз опавших листьев, веток с газонов в летний период | не реже 1 раза в месяц |  |
| 7 Прочистка ливнёвой канализации. | по мере необходимости незамедлительно |  |
| 8. Подметание и вывоз снега при снегопадах с тротуаров, проездов и площадок | не реже 2 раз в месяц |  |
| 9. Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек в зимний период | не реже 2 раз в месяц |  |
| 10. Ликвидация наледи и посыпка тротуаров, площадок и проездов смесью песка с хлоридами (антигололедными реагентами) в зимний период | не реже 4 раз в месяц |  |
| 1. Регулировка и испытание внутридомовых систем отопления по мере необходимости | не реже 1 раза в год |  |
| 2. Консервация (расконсервация) и промывка систем центрального отопления по окончании и перед началом отопительного сезона | 2 раза в год |  |
| 3. Устранение просадок, выбоин и щелей в отмостке здания в летний период | не реже 1 раза в год |  |
| 4. Устранение повреждений покрытий кровель, мест примыканий по мере необходимости | не реже 2 раз в год |  |
| # 5. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях. | 1 раз в год |  |
| 6. Утепление и прочистка вентиляционных каналов, заделка продухов перед началом отопительного сезона | 1 раз в год |  |
| 7. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | не реже 2 раз в год |  |
| # 8. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | не реже 2 раз в год |  |
| # 9. Проверка состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. | не реже 2 раз в год |  |
| 10. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования расположенного на крыше. | не реже 2 раз в год |  |
| 1. Устранение неисправностей внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе: - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; | по мере необходимости незамедлительно |  |
| - разборка осмотр и очистка от грязи и накипи грязевиков, воздухосборников, компенсаторов; | не реже 2 раз в год |  |
| - разборка осмотр и очистка от накипи регулирующих кранов, вентилей, задвижек, др. запорной арматуры | не реже 1 раза в год |  |
| 2. Устранение неисправностей внутридомовых систем холодного водоснабжения и канализации, в том числе: - устранение течи и засоров в трубопроводах, и арматуры; | по мере необходимости незамедлительно |  |
| - прочистка и промывка трубопроводов от грязи, переборка соединений и креплений трубопроводов; | не реже 2 раз в год |  |
| - осмотр и очистка от ржавчины регулирующих кранов, вентилей, задвижек, др. запорной арматуры | не реже 1 раза в год |  |
| 3. Устранение неисправностей внутридомовых систем электроснабжения и электрообору-дования, в том числе: - замена перегоревших электроламп освещения и плавких вставок, автоматов защиты, участков электропроводки, замена вышедших из строя датчиков пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости незамедлительно |  |
| - очистка от пыли и ревизия электрооборудования шкафов для электросчетчиков и щитовых; | не реже 2 раз в год |  |
| - испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.). | не реже 1 раза в год |  |
| 4. Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования, обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | не реже 1 раза в месяц |  |
| 5. Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и воды, включая поквартирные | не реже 1 раза в месяц |  |
| 6. Техническое обслуживание приборов учёта электроэнергии, включая поквартирные | не реже 1 раза в месяц |  |
| 7.Техническое обслуживание и управление оборудованием систем дымоудаления, опреде-ление работоспособности оборудования и элементов систем. | постоянно |  |
| 8. Техническое обслуживание и устранение неисправностей систем ограничения доступа (домофонов) | не реже 1 раза в месяц |  |
| 2. Проведение технических осмотров наружной и внутренней отделки стен и потолков, полов | не реже 2 раз в год |  |
| 3. Проведение технических осмотров перил и ограждающих элементов лестниц и лестничных площадок | не реже 2 раз в год |  |
| 4. Проведение технических осмотров кровли | не реже 2 раз в год |  |
| 5. Проведение технических осмотров вентиляционных каналов | не реже 2 раз в год |  |
| 6. Проведение технических осмотров внутридомовых инженерных сетей | не реже 4 раз в год |  |
| 1. Аварийно-диспетчерское обслуживание населения | постоянно |  |
| 2. Устранение неисправностей и дефектов строительных конструкций, угрожающих безопасности людей | по заявке незамедлительно |  |
| 3. Устранение неисправностей перил и ограждающих элементов лестниц и лестничных площадок, угрожающих безопасности людей | по заявке незамедлительно |  |
| 4. Устранение неисправностей и дефектов отделки стен и потолков, полов | по заявке в течение 5 суток |  |
| 5. Устранение неисправностей (протечек) кровли и неисправностей в системе организованного водоотвода | по заявке в течение 5 суток |  |
| 6. Устранение неисправностей в системе вентиляции | по заявке в течение 3 суток |  |
| 7. Устранение неисправностей электросетей и электрооборудования аварийного характера, угрожающих безопасности людей | по заявке незамедлительно |  |
| 8. Устранение неисправностей трубопроводов и их сопряжений, запорной арматуры аварийного характера, угрожающих безопасности людей | по заявке незамедлительно |  |
| 9. Устранение неисправностей электросетей и электрооборудования неаварийного характера | по заявке в течение 1 суток |  |
| 10. Устранение неисправностей трубопроводов и их сопряжений, запорной арматуры неаварийного характера | по заявке в течение 1 суток |  |
| VII. Услуги (работы) по управлению МКД |  | постоянно |  |
| 1. Высадка деревьев. |  | Второй квартал |  |
| 2. Озеленение придомовой территории, высадка цветов на клумбы. |  | Второй квартал |  |
| 3. Завоз и подсыпка песка на детские и спортивные площадки. |  | Второй квартал |  |
| 4. Монтаж и подключение освещения над подъездными входами. |  | Второй квартал |  |
| 5. Замена дверей входной группы подъездов. |  | Второй-Третий квартал |  |
| 6. Нанесение разметки под парковочные места. |  | Второй-Третий квартал |  |
| 7. Ремонт информационного щита. |  | Третий квартал |  |